实验条件：音频振荡器激励信号峰峰值为2V，频率为4K

- 保存零点残余电压时的波形图，并用手动模式，cursor光标模式进行读数测量，此电压为V残余p-p=       。

Table 1 静态性能测试数据记录（注意：相位差可记录同相，反相，零点附近不用记）

| X (mm) | 5.0 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VO(p-p) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相位差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V电压表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X (mm) | 0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | -3.5 | -4.0 | -4.5 | -5.0 |
| VO(p-p) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相位差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V电压表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

波形图记录：位移为正、位移为负各一幅图。作出V-X线。测试完成后，将磁芯位移回到零点。

- 零点残余电压补偿

图零点残余电压参考接线图

- 保存零点残余电压时的波形图，并用手动模式，cursor光标模式进行读数测量，记录此时差动变换器2输出电压为V零点p-p =             。

- V'残余p-p=V零点p-p/K=      ，K为差动放大器II的放大倍数（通过以下电路图进行计算）。并与上面未经补偿的残余电压V残余p-p进行比较。

- 相敏检波器倍数调节为1倍

- 电桥模块Rw1、Rw2，差动变换器II模块Gain、Zero均保持不变

- CH1接音频振荡器器0°输出端，CH2接相敏检波器Uout输出端（在高频段进行电路参数调整）。用手按住振动平台（让传感器产生一个大位移），仔细调节移相器的旋钮，使示波器CH2波形为一个接近全波整流

- Table 2 静态位移测试数据记录

| X (mm) | 5.0 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vave（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V电压表（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X (mm) | 0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | -3.5 | -4.0 | -4.5 | -5.0 |
| Vave（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V电压表（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vp-p(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

直流激励电压表读数

| X（mm） | -2.5 | -2.25 | -2 | -1.75 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V（mv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X（mm） | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 |
| V（mv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 直流激励，先找空间零位，然后电桥调零。再把位移往下2.5mm，然后每次往上0.25mm进行测量

- 交流激励时霍尔式传感器的位移特性

表交流激励电压表读数

| X（mm） | -2.5 | -2.25 | -2 | -1.75 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V（mv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X（mm） | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 |
| V（mv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vp-p(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |